附件一:

|  |
| --- |
|  |
| **项目序号** | **项目名称** | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** | **存放地点** | **备注1** |
| 1 | 水泵房供水设备改造 | 高效多级离心泵 | 3 | 台 | Q=60m³/H H=46m N=22KM | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 变频控制柜 | 1 | 套 | N=22KM | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 不锈钢稳流补偿罐 | 1 | 个 | ⊄ 1000 卧式 | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 稳压罐 | 1 | 个 |  | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 不锈钢成套附件 | 1 | 套 | 含底座，仪表，管路，止回阀，碟阀，接头等等 | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 超压保护装备 | 1 | 套 | 管网系统出现异常压力超高时，系统自动停止运行并报警，报警解除后自动恢复 | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 进水保护装备 | 1 | 套 | 保护直供区用户用水安全 | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 智能真空控抑制器 | 1 | 套 | 抑制和杜绝稳流罐真空产生，并分析处理并具有报警功能 | 第四食堂后面水泵房 |  |
|  | 人文建设 | 1 | 套 | 管理制度，操作流程，注意事项等制度牌 | 第四食堂后面水泵房 |  |